## Slide 1: 智能消防联动系统设计
答 辩 人：岳英豪 刘宇阳 指导教师：雷建和 学 校：青岛理工大学

## Slide 2: 目录
一、选题的目的及其意义
二、主要任务
三、设计依据
四、设计流程
五、设计进度安排
智能消防联动系统设计
青岛理工大学
Notes: 123

## Slide 3: 一、选题的目的 及其意义
智能消防联动系统设计
青岛理工大学

## Slide 4: 选题的目的及其意义
随着我国经济建设的发展，各种现代化楼宇对火灾报警和自动灭火系统提出了更高的要求，自动灭火系统已经成为智能建筑必不可少的保安装置。消防系统的联动和智能化，对于保障人民生命财产的安全，无疑是极为重要的。
智能消防联动系统设计
青岛理工大学

## Slide 5: 二、主要任务
智能消防联动系统设计
青岛理工大学

## Slide 6: 主要任务
1.设计（烟、温）探测器，探测火灾信号
2.设计控制器，接收和处理火灾信息
  1)火灾点定位
  2)联动设备控制（消防泵、卷帘门、排烟风机等）
  3)人员指引疏散
3.设计手持设备，指引消防员进出和救援
智能消防联动系统设计
青岛理工大学
Notes: 主要任务分为三大块，第一，第二，第三

## Slide 7: 三、设计依据
智能消防联动系统设计
青岛理工大学

## Slide 8: 设计依据与参考资料
[1]《火灾自动报警系统设计规范》ＧＢ５０１１６－2013
[2]《建筑设计防火规范》ＧＢ5001６－2014
[3]《民用建筑电气设计规范》JGJ１６－2008
[4]《全国民用建筑工程设计技术措施－电气》２００9版
[5]《高层民用建筑设计防火规范》GB50016-2014
[6]公安部消防局.《建筑消防设施工程技术》.新华出版社
[7]徐鹤生、周广连.《消防系统工程》.高等教育出版社
[8]蔡芸.《通风与防排烟》.警官教育出版社，1997
[9]王 俭、龙莉莉.《建筑电气控制技术》.中国建筑工业出版社
[10]孙景芝、韩永学.《电气消防》.中国建筑工业出版社
[11]刘国林.《综合布线》.北京机械工业出版社
智能消防联动系统设计
青岛理工大学

## Slide 9: 四、设计流程
智能消防联动系统设计
青岛理工大学

## Slide 10: 设计流程—总系统图
智能消防联动系统设计
青岛理工大学
Notes: 联动系统利用集散控制的思想，这种做法可以分散系统故障带来的危险，并为系统的拓展提供了很强的灵活性。
具体做法是，每一栋楼设有一个位于消防控制室的主控制器，每一层楼又分别设有一个层间控制器，他们通过CAN总线连接，主控制器收集汇总各层间控制器信息，协调控制消防联动系统，同时通过以太网把信息传输到电脑或者互联网上以供远程访问.

## Slide 11: 设计流程—各层系统图
智能消防联动系统设计
青岛理工大学
Notes: 在每一层楼，探测器通过消防二总线连接到本层的层间控制器，省去了一对供电线，同时层间控制器还连接本层的防火设备、灭火设备、和报警设备，做到每层楼均可独立工作，整栋楼协调工作。

## Slide 12: 设计流程—探测器组成图
智能消防联动系统设计
青岛理工大学

## Slide 13: 设计流程—控制器组成图
智能消防联动系统设计
青岛理工大学

## Slide 14: 设计流程—手持设备组成图
智能消防联动系统设计
青岛理工大学

## Slide 15: 五、设计进度安排
智能消防联动系统设计
青岛理工大学

## Slide 16: 设计进度安排
第一阶段：3月11日—3月20日，查阅资料和文献，并设计方案；
第二阶段：3月21日—4月20日，搭建好展示模型和显示界面，完成各功能测试；
第三阶段：4月21日—5月15日，标定传感器，设计联动控制逻辑，进行系统集成；
第四阶段：5月16日—5月末，进行系统测试、优化、分析，并撰写论文准备答辩。
智能消防联动系统设计
青岛理工大学

## Slide 17
智能消防联动系统设计
青岛理工大学
汇报结束